## Arkusz1
Nr postępowania: 3/CHP-U/2019
Załącznik nr 10 do umowy GWI
Pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy Inwestycji w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach „Słupskiego Klastra Bioenergetycznego” realizowanego przez ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku”
METODYKA WYZNACZANIA WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW
Wykonawca wypełnia pola zaznaczone kolorem zielonym
1. Paramety oferowanej instalacji kogeneracji gazowej
1 | Moc elektryczna brutto instalacji kogeneracji gazowej | MWe | 0
2 | Moc cieplna instalacji kogeneracji gazowej | MWc | 0
3 | Sprawność elektryczna brutto (uwzględniająca moc na zaciskach generatorów) | % | 0
4 | Sprawność cieplna | % | 0
5 | Sprawność całkowita | % | 0
6 | Moc dostarczana do instalacji kogeneracji w paliwie | MW | 0
7 | Dyspozycyjność instalacji kogeneracji gazowej w roku | h | 0
8 | Sprężarka w instalacji gazu dla silników gazowych (niepotrzebne skreślić) | - | TAK/NIE
9 | Moc zainstalowana sprężarki gazu ziemnego (wpisać wartość większą od 0 w przypadku stosowania sprężarki gazu ziemnego) | MWe | 0
2. Parametry eksploatacyjne
1 | Zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby własne instalacji kogeneracji (bez uwzględnienia sprężarki gazu) | % | 2.98
2 | Średnie zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne instalacji kogeneracji (bez uwzględnienia sprężarki gazu) | MWe | 0
3 | Roczne zużycie paliwa | GJ | 0
4 | Roczna produkcja energii elektrycznej brutto | MWh | 0
5 | Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne | MWh | 0
6 | Roczna produkcja energii elektrycznej netto (energia sprzedana do sieci OSD) | MWh | 0
7 | Roczna produkcja ciepła | GJ | 0
3. Parametry referencyjne
1 | Sprawność referencyjna rozdzielnego wytwarzania energii elektrycznej | % | 51.7
2 | Sprawność referencyjna rozdzielnego wytwarzania energii cieplnej | % | 92
3 | Wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zasilających Krajowy System Elektroenergetyczny z uwzględnieniem strat przesyłu , | kg/GJ | 304
4 | Wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zasilających Krajowy System Elektroenergetyczny bez uwzględnienia strat przesyłu | kg/GJ | 267.6
5 | Wskaźnik emisji dwutlenku węgla z dotychczas stosowanego paliwa | kg/GJ | 94.85
6 | Wskaźnik emisji dwutlenku węgla ze stosowanego paliwa | kg/GJ | 55.82
4. Osiągnięty efekt
1 | PES | % | #DIV/0!
2 | Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej | GJ | #DIV/0!
3 | Roczna emisja dwutlenku węgla z instalacji w wyniku realizacji projektu | t | 0
4 | Zastąpiona emisja dwutlenku węgla jaka zostałaby wyprodukowana w zlikwidowanej instalacji lub w wyniku ograniczonej produkcji z dotychczasowej instalacji | t | 0
5 | Zastąpiona emisja dwutlenku węgla jaka zostałaby wyprodukowana w dodatkowo pobranej z krajowego lub lokalnego systemu zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną | t | 0
6 | Redukcja emisji dwutlenku węgla wynikających z realizacji projektu w ramach działania 1.6.1 | t | 0
…................................................................................................................................
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy